Постановление Правительства Еврейской автономной области от 4 мая 2023 г. N 203-пп
"Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Еврейской автономной области"

В соответствии с законом Еврейской автономной области от 24.12.2004 N 411-ОЗ "О пожарной безопасности в Еврейской автономной области" правительство Еврейской автономной области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Еврейской автономной области.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Вице-губернатор области -
первый заместитель председателя
правительства области	Д.Ф. Братыненко	

УТВЕРЖДЕН
Постановлением правительства
Еврейской автономной области
от 4 мая 2023 года N 203-пп

Порядок
организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Еврейской автономной области

1. Настоящий Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Еврейской автономной области устанавливает механизм организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны, в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - дублирование сигнала).
2. Целью дублирования сигналов является обеспечение своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, возникающие на объектах защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, определенных частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - объекты защиты).
3. Сигналом о возникновении пожара является созданное и переданное по каналу связи сообщение о срабатывании на объекте защиты пожарной сигнализации.
4. Дублирование сигнала осуществляется посредством передачи сигнала о возникновении пожара с прибора, установленного непосредственно на объекте защиты, на прибор, установленный в подразделении пожарной охраны, при этом указанные приборы должны быть совместимыми.
5. Дублирование сигнала на объекте защиты производится в подразделения пожарной охраны, виды которых установлены статьей 4 Федерального закона от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в автоматическом режиме с использованием системы передачи извещений о пожаре.
6. Дублирование сигналов осуществляется:
1) в режимах, определенных в технических требованиях (условиях) к оборудованию, указанному в пункте 4 настоящего Порядка;
2) по каналам связи, установленным федеральным органом исполнительной власти в области связи.
7. При дублировании сигнала его прием осуществляется на прибор приемно-контрольный пожарный, установленный в пунктах связи ближайших к объекту защиты подразделений пожарной охраны, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
8. В случае непринятия пунктом связи подразделения пожарной охраны сигнала при его дублировании должна быть обеспечена в обязательном порядке ретрансляция данного сигнала в автоматическом режиме на центральный пункт связи пожарно-спасательного гарнизона.