Типовая межотраслевая форма № КС-14
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 № 71а
УТВЕРЖДАЮ	
	Генеральный директор		
	должность		
		Маликов Р.С.	
подпись		расшифровка подписи	
			
«	26	»	апреля	20	19	г.	

АКТ  №	2	
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией
	Коды	
Форма по ОКУД	0336004	
Организация	 ООО «Стройка»	по ОКПО	78541236	

Дата составления	Код вида операции	Код	
		строительной организации	участка	объекта		
26.04.2019						

Местонахождение объекта	город Рязань, ул. Попова, д. 85/85	

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная	ООО "Строймонтаж"	
	наименование органа, назначившего комиссию	

решением (приказом, постановлением и др.) от	«	01	»	апреля	20	19	г.		
УСТАНОВИЛА:
1.	Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке	складское помещение для хранения материалов, объект нежилой 	
		наименование объекта и вид строительства	
	недвижимости	
	расположенный по адресу	город Рязань, ул. Попова, д. 85/85	

2.	Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным	Администрацией	
		наименование	
	города Рязани	
	органа, выдавшего разрешение	

3.	В строительстве принимали участие	ООО "Стройка", 390006, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 474а, офис 52, 8 (4912) 652-852, 	
		наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды	
	ИНН 6234758523, КПП 623401001	
	работ, выполнявшихся каждой из них	

4.	Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком	ООО "Проект плюс"	
		наименование	
	390046, г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 101а, офис 18, 8 (4912) 652-852, ИНН 6230852141, КПП 623001001	
	организации и ее реквизиты	
	выполнившим	проект целиком	
		наименование частей или разделов документации	
	и субподрядными организациями		
		наименование организаций, их реквизиты и выполненные части	
		
	и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении	

5.	Исходные данные для проектирования выданы	ООО "Марат", 390046, г. Рязань, ул. Свободы, д. 521а	
		наименование научно-исследовательских, изыскательских	
		
	и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении	

6.	Проектно-сметная документация утверждена	Управлением капитального строительства города Рязани	
		наименование органа, утвердившего (переутвердившего)	
		
	проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)	

«	25	»	декабря	20	18	г. №	ОР-58512/85Л	

7.	Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ	январь 2019	
	месяц, год	

Окончание работ	апрель 2019	
	месяц, год	

2-я страница формы № КС-14
8.	Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке	складское помещение для хранения материалов	
	наименование объекта	
имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измере-ния	По проекту	Фактически	
		общая с учетом 
ранее принятых	в том числе 
пускового комплекса 
или очереди	общая с учетом 
ранее принятых	в том числе 
пускового комплекса 
или очереди	
1	2	3	4	5	6	
Площадь	м2	200		200		

						

						

						

	Вариант Б (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:
Показатель	Единица измерения	По проекту	Фактически	
1	2	3	4	
Общая (площадь застройки)	м2			
Количество этажей	этаж			
Общий строительный объем	м3			
в том числе подземной части	м3			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2			
Всего квартир	шт.			
общая площадь	м2			
жилая площадь	м2			
в том числе:				
однокомнатных	шт.			
общая площадь	м2			
жилая площадь	м2			
двухкомнатных	шт.			
общая площадь	м2			
жилая площадь	м2			
трехкомнатных	шт.			
общая площадь	м2			
жилая площадь	м2			
четырех- и более комнатных	шт.			
общая площадь	м2			
жилая площадь	м2			

3-я страница формы № КС-14
9.	На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его	
	приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен	
	в приложении	1	).	

10.	Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения,	
	газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты	
	пользователями — городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей	
	городских эксплуатационных организаций приведен в приложении	2	).	

11.	Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных,
	игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
	(при переносе сроков выполнения работ):
Работы	Единица
измерения	Объем работ	Срок выполнения	
1	2	3	4	
Укладка асфальтного покрытия	м2	50	13.03.2019	

				

12.	Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
Всего	2 520 640.00	руб. коп.	
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ	2 520 640.00	руб. коп.	

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря	535 610.00	руб. коп.	

13.	Стоимость принимаемых основных фондов	2 520 640.00	руб. коп.	
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ	2 520 640.00	руб. коп.	

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря	535 610.00	руб. коп.	

14.	Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен	
	в приложении	3	 (в соответствии с приложениями 3СНиП РФ).	

15.	Дополнительные условия	приемка "под ключ"	
		
пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке	складское помещение для хранения материалов	
	наименование объекта	
выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие.

Председатель комиссии	Генеральный директор				Маликов Р.С.	
	должность		подпись		расшифровка подписи	
Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):					
генерального подрядчика	Зам. директора				Куликов П.Д.	
	должность		подпись		расшифровка подписи	
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора	Инспектор				Ласкова Д.Л.	
	должность		подпись		расшифровка подписи	
органов экологического надзора	Инспектор				Немилов Л.В.	
	должность		подпись		расшифровка подписи	
органов государственного пожарного надзора	Инспектор				Тарасова Р.К.	
	должность		подпись		расшифровка подписи	
органов государственного архитектурно-строительного надзора	Инспектор				Мельников В.Д.	
	должность		подпись		расшифровка подписи	
генерального проектировщика	Конструктор				Федоров Е.О.	
	должность		подпись		расшифровка подписи	
других заинтересованных органов и организаций						
	должность		подпись		расшифровка подписи