Приложение № 1

к договору на установку

системы видеонаблюдения

Техническое задание на установку системы видеонаблюдения

[название населенного пункта]                                                                        [число, месяц, год]

1. Исходные данные установки системы видеонаблюдения

1. Объект: [краткая характеристика объекта, в/на котором устанавливается система видеонаблюдения].

2. Адрес объекта: [вписать нужное].

3. Местоположение объекта относительно других близлежащих объектов: [вписать нужное, например, положение здания относительно строений, сооружений, объектов природы].

4. Внутренняя планировка объекта: [вписать нужное].

5. Условия работы системы видеонаблюдения: [вписать нужное, например, работа на улице в условиях дневного и ночного освещения при температуре от -35°C до +40°C].

6. Цель установки системы видеонаблюдения: [вписать нужное, например, сбор, хранение и просмотр видеоинформации о происшествиях на объекте].

2. Технические требования к системе видеонаблюдения

1. Запись изображения и звука: [вписать нужное, например, система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени съемки].

2. Зоны видеонаблюдения: [вписать нужное].

3. Просмотр изображения: [вписать нужное, например, система должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи].

4. Хранение информации и работа с видеоархивом: [вписать нужное, например, система должна предусматривать возможность оперативного поиска и просмотра видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток].

5. Электропитание и заземление: [вписать нужное, например, система видеонаблюдения должна быть запитана от электрической сети помещения. Элементы системы видеонаблюдения должны быть заземлены].

6. Сбои в электроснабжении: [вписать нужное, например, резервный источник питания при скачке напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы в течение не менее 20 минут].

7. Электромагнитная совместимость: [вписать нужное, например, система видеонаблюдения не должна создавать помех в работе других систем, установленных на объекте].

8. Ограничение доступа: [вписать нужное, например, система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного доступа к ее ресурсам и настройкам].

9. Эргономика и техническая эстетика: [вписать нужное, например, элементы системы должны быть выполнены как единые устройства, отвечающие общепринятым нормам композиционной целостности, рациональности форм, культуры производственного выполнения и удобства эксплуатации и ремонта. Внешний вид устройств системы должен соответствовать современному уровню технической эстетики].

10. Безопасность: [вписать нужное, например, конструктивное и схемное исполнение, организационно-технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность работы, безопасность обслуживающего персонала и эксплуатации. Оборудование системы видеонаблюдения должно соответствовать требованиям электробезопасности в соответствии с установленными нормативами].

3. Оборудование

При установке системы видеонаблюдения используется следующее оборудование:

| № п/п | Наименование | Марка | Основные характеристики | Количество (в шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4. Установка системы

[Точное описание расположения камер, пункта контроля и иных элементов системы видеонаблюдения].

5. Эксплуатационная документация

На каждую из функциональных систем должен быть разработан комплект эксплуатационной документации в соответствии с действующими нормами и требованиями Заказчика. Комплект эксплуатационной документации должен быть разработан на русском языке и включать в себя: [вписать нужное].

Исполнитель                                                                                                 Заказчик

[должность, подпись, инициалы,                                             [подпись, инициалы, фамилия]

фамилия]