|  | - УТВЕРЖДЕНЫ - приказом Министерства регионального развития Российской Федерации - и Министерства здравоохранения - Российской Федерации - от ___________ 2013 г. № _______ |
| --- | --- |

- Требования к выделению и оснащению

- специальных мест на открытом воздухе для курения табака,

- к выделению и оборудованию изолированных помещений

- для курения табака

- 1. Настоящие Требования устанавливают обязательные условия, ограничения или их совокупность к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака.

- 2. Основанием для выделения и оснащения специальных открытых мест для курения табака, выделения и оборудования изолированных помещений для курения табака является решение собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества.

- 3. Специальные места на открытом воздухе для курения табака и изолированные помещения для курения табака выделяются в местах, которые не являются территориями, помещениями и объектами, где курение табака запрещено, и соответствуют гигиеническим нормативам содержания в атмосферном воздухе веществ, выделяемых в процессе потребления табачных изделий, установленным в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.

- 4. Специальные места на открытом воздухе для курения табака оснащаются:

- а) знаком «Место для курения»;

- б) пепельницами;

- в) искусственным освещением (в темное время суток).

- г) информационными материалами о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма;

- 5. Изолированные помещения для курения табака оборудуются:

- а) дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, с внешней стороны которой размещен знак «Место для курения»;

- б) пепельницами;

- в) искусственным освещением;

- г) огнетушителем;

- д) приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим  побуждением, обеспечивающей ассимиляцию загрязнений, выделяемых в процессе потребления табачных изделий, а также препятствующей проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения;

- е) информационными материалами о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма.